- Тепловая завеса

Вариантов множество, привожу для примера:

1.1) Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П221E, работает как от сети напряжением 220В, так и 380В. Завеса может быть установлена как вертикально, так и горизонтально. В комплекте поставляется выносной пульт управления, при помощи которого возможно поддержание необходимой температуры воздуха вблизи проема. Завеса предназначена для дверей высотой от 2 до 2,5 м.

Технические характеристики

| Max высота проема | 2500 мм |
| --- | --- |
| Max ширина проема | 1000 мм |
| Мощность | 6 кВт |
| Напряжение | 220/380 В |
| Расход воздуха | 1100 куб.м/час |
| Сила тока | 28 А |
| Габариты | 210х240х1000 мм |
| Вес | 17 кг |
| Тип | электрическая |
| Вес брутто | 18.7 кг |

особенности

|  | Удобство управления В комплект поставки входит выносной пульт управления, упрощающий изменение настроек электрической тепловой завесы Тепломаш КЭВ-6П221E. При помощи данного пульта можно управлять работой шести завес. |
| --- | --- |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Степень защиты корпуса IP21;

- Сила тока: при 220В - 28 А, при 380В - 9,5 А;

- Предусмотрено два режима мощности: 4/6 кВт и режим вентиляции;

- Данную завесу можно установить горизонтально над дверным проемом или вертикально сбоку от проема;

- Возможно поддержание необходимой температуры воздуха вблизи проема;

- Завеса предназначена для дверей высотой от 2 до 2,5 м.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция;

- Элементы крепления;

- Пульт управления.

ЦЕНА – 9727 руб.

1.2) Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П202Е

Небольшие габариты устройства способствуют его применению в любых помещениях с любыми проемами. Простой дизайн не будет кидаться в глаза и оляписто смотреться. Тепловая завеса достаточно мощная и прекрасно справляется с поступающим холодом в помещение. Её установка не затруднит Вас, не требуется специальных знаний по монтажу и подключение происходит при наличии 380 вольт. Механизмы и электроника защищены от попадания влаги, поэтому прослужит вам занавес достаточного без технического вмешательства. Простая система управляется простым дистанционным пультом, облегчая его настройку.

Технические характеристики

| Max высота проема | 2500 мм |
| --- | --- |
| Max ширина проема | 1500 мм |
| Мощность | 9 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Расход воздуха | 1600 куб.м/час |
| Температура нагрева | 24 |
| Поток воздуха | 7 |
| Габариты | 1514x281x231 мм |
| Вес | 21 кг |
| Вес брутто | 23.1 кг |
| Тип | электрическая |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гарантийный талон.

- Инструкция.

- Дистанционный ПУ.

- Упаковка.

ЦЕНА – 13943 руб.

- Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR -4.0 осуществляет быстрый нагрев воздуха. Устанавливается в болших помещениях, таких как: вокзалы, автосалоны, мойки, складские помещения. Обеспечивает равномерную подачу теплого воздуха. Устанавливается под потолком, прост в обслуживании.

особенности

|  | Качественная работа Благодаря потолочной установки инфракрасного обогревателя NEOCLIMA IR-4.0 обеспечивается равномерный обогрев помещения по высоте. |
| --- | --- |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичное потребление электроэнергии;

- Предназначен для плохо утепленных помещений;

- Локальный и точечный обогрев;

- Не сжигает кислород;

- Простая установка и монтаж;

- Возможность использования в режиме антиоблединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция;

- Гарантийный талон;

- Упаковка.

ЦЕНА – 6692 руб.